Lublin, dn. 28 października 2026 r.

L.dz.DE.N.212.4.2026

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kompleksowego czyszczenia, konserwacji oraz impregnacji schodów wykonanych z kamienia naturalnego w Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

# 1. Tryb i podstawa prowadzenia postępowania

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 t.j.)

# 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych prac związanych z czyszczeniem, konserwacją i impregnacją schodów wykonanych z kamienia naturalnego przy budynku Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zlokalizowanym przy Alejach Racławickich 1 w Lublinie.

Celem zamówienia jest przywrócenie właściwego stanu technicznego, estetycznego i użytkowego schodów, z zachowaniem naturalnego wyglądu kamienia.

Zakres nie może ograniczać się do powierzchownego umycia schodów. Zakres prac ma odpowiadać rzeczywistemu stanowi technicznemu i wizualnemu powierzchni stwierdzonemu przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac.

Podział realizacji prac na cztery lokalizacje ma charakter organizacyjny i nie stanowi podziału zamówienia na cztery niezależne zamówienia ani podstawy do pomijania łącznej wartości zamówienia.

# 3. Lokalizacje

| Lokalizacja | Powierzchnia | Planowany termin | Odbiór/rozliczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Schody główne/frontowe | ok. 174,84 m2 | 30 dni od otrzymania zlecenia | odrębny protokół |
| Schody boczne – prawa strona budynku | ok. 48,40 m2 | 30 dni od otrzymania zlecenia | odrębny protokół |
| Schody boczne – lewa strona budynku | ok. 47,35 m2 | 30 dni od otrzymania zlecenia | odrębny protokół |
| Schody tylne | ok. 54,47 m2 | 30 dni od otrzymania zlecenia | odrębny protokół |

Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ponieważ cztery lokalizacje stanowią elementy jednego zamówienia i będą realizowane przez jednego Wykonawcę. Prace muszą zostać tak zorganizowane, żeby zachować ciągłość dostępu do budynku.

# 4. Wizja lokalna

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej wszystkich czterech lokalizacji przed złożeniem oferty. Wykonawca powinien ocenić rodzaj i stan kamienia, stopień zabrudzenia, stan krawędzi i spoin, warunki dostępu, możliwość zabezpieczenia miejsca prac oraz wszystkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na cenę i sposób wykonania zamówienia.

Wykonawca nie może powoływać się po zawarciu umowy na okoliczności możliwe do stwierdzenia podczas wizji lokalnej.

# 5. Wymagania wobec Wykonawcy

posiadanie doświadczenia w czyszczeniu, konserwacji lub impregnacji kamienia naturalnego;

dysponowanie osobami, sprzętem i środkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania prac;

stosowanie technologii odpowiedniej do rodzaju i stanu kamienia;

przedstawienie na żądanie Zamawiającego technologii wykonania prac oraz wykazu przewidzianych preparatów;

odpowiedzialność za szkody powstałe w kamieniu, krawędziach stopni, elewacji, drzwiach, balustradach, chodniku i innych elementach budynku;

utrzymanie porządku i usunięcie odpadów po zakończeniu każdego etapu.

# 6. Termin wykonania

30 dni od daty otrzymania zlecenia. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac zewnętrznych, zmiana terminu wymaga uzgodnienia i udokumentowania.

# 7. Gwarancja ceny

Cena podana w ofercie jest ceną obejmującą pełny zakres zamówienia i wszystkie koszty jego wykonania. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać zaoferowane ceny przez cały okres realizacji zamówienia. Niedopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia z powodu kosztów, które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty lub wizji lokalnej, z wyjątkiem zmian dopuszczonych umową i obowiązującymi przepisami.

# 9. Gwarancja na usługę

Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowość i jakość wykonanych prac na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru danego etapu.

Gwarancja obejmuje w szczególności wady wynikające z niewłaściwego wykonania prac remontowych, renowacyjnych, konserwacyjnych i impregnacyjnych oraz zastosowania niewłaściwej technologii lub materiałów. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

# 10. Warunki płatności

Rozliczenie następuje po prawidłowym wykonaniu umowy i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń albo po usunięciu stwierdzonych wad. Faktura może zostać wystawiona po dokonaniu odbioru wszystkich lokalizacji. Termin płatności: 30 dni.

# 11. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Władz Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, do dnia 6 listopada 2026 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 6.11 br. o godz. 10:15 w pok. nr 20 w Collegium Novum, Al. Racławickie 1 w Lublinie.

# 12. Osoba do kontaktu

Wszelkich informacji dotyczących postępowania udziela:

Dział Eksploatacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,

Tel. (81) 448-56-00, 519-462-564,

e-mail: iwona.gawrys@umlub.edu.pl

w godzinach 7:00-15:00.

# 13. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego (konkursu) na każdym etapie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych z tego tytułu wobec oferentów.

# 14. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena brutto							80 %

- Okres gwarancji na wykonaną usługę			20%

# 15. Załączniki

OPZ – Załącznik nr 1;

Formularz ofertowy i cenowy – Załącznik nr 2;

Protokół odbioru – Załącznik nr 3;

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 4.