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Szacowanie wartości zamówienia

[bookmark: _Hlk240975740]Dział Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kieruje zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia na naprawę systemu sygnalizacji włamania w budynku Collegium Maius – Anatomicum przy ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego 4-6 w Lublinie oraz integrację tego systemu z istniejącym oprogramowaniem Winguard.
Zakres prac:
1) Wariant 1:
· Rozbudowa istniejącej centrali SSWiN prod. Satel o dodatkowe wejścia umożliwiające podłączenie istniejących czujek PIR dotychczas podłączonych do centrali DSC;
· Parametryzacja istniejących czujek PIR;
· Integracja z istniejącym oprogramowaniem Winguard znajdującym się w innym obiekcie uczelni;
· Programowanie, testy, uruchomienie i sprawdzenie linii dozorowych;
· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
2) Wariant 2:
· Wymiana istniejącej centrali DSC na centralę kompatybilną z istniejącą centralą SSWiN prod. Satel;
· Parametryzacja istniejących czujek PIR;
· Integracja z istniejącym oprogramowaniem Winguard znajdującym się w innym obiekcie uczelni;
· Programowanie, testy, uruchomienie i sprawdzenie linii dozorowych;
· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Wymagania : 
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w miejscu opisanym w zapytaniu oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania wyceny. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt pod numerem: (81) 448 55 73.
2. Okres gwarancji na wykonaną usługę i urządzenia: 36 miesięcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania powodu.
4. Niniejsze Zapytanie nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Zamawiającego.

Termin składania wyceny: 
Wyceny w postaci ceny ryczałtowej, oddzielnie dla każdego z przedstawionych w zapytaniu wariantów, należy dostarczyć do dnia 09.10.2026 r. roku do godz. 13:00 na adres mailowy: artur.patyra@umlub.edu.pl lub bezpośrednio do Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Al. Racławickie 1, pok. 215. Wycena powinna zawierać cenę netto i brutto.
Wycena powinna zawierać:
- wycenę ryczałtową;
- warunki gwarancji;
[bookmark: _GoBack]- termin realizacji.	 	 	 
 
 
	 	  	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1/3 
	 	  	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1/3 
	 	  	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2/2 
