Szacowanie wartości zamówienia

Dział Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kieruje zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia na naprawę systemu sygnalizacji włamania w budynku Collegium Maius – Anatomicum przy ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego 4-6 w Lublinie oraz integrację tego systemu z istniejącym oprogramowaniem Winguard.

Zakres prac:

- Wariant 1:

- Rozbudowa istniejącej centrali SSWiN prod. Satel o dodatkowe wejścia umożliwiające podłączenie istniejących czujek PIR dotychczas podłączonych do centrali DSC;

- Parametryzacja istniejących czujek PIR;

- Integracja z istniejącym oprogramowaniem Winguard znajdującym się w innym obiekcie uczelni;

- Programowanie, testy, uruchomienie i sprawdzenie linii dozorowych;

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- Wariant 2:

- Wymiana istniejącej centrali DSC na centralę kompatybilną z istniejącą centralą SSWiN prod. Satel;

- Parametryzacja istniejących czujek PIR;

- Integracja z istniejącym oprogramowaniem Winguard znajdującym się w innym obiekcie uczelni;

- Programowanie, testy, uruchomienie i sprawdzenie linii dozorowych;

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania :

      - Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w miejscu opisanym w zapytaniu oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania wyceny. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt pod numerem: (81) 448 55 73.

      - Okres gwarancji na wykonaną usługę i urządzenia: 36 miesięcy.

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania powodu.

      - Niniejsze Zapytanie nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Zamawiającego.

Termin składania wyceny:

Wyceny w postaci ceny ryczałtowej, oddzielnie dla każdego z przedstawionych w zapytaniu wariantów, należy dostarczyć do dnia 09.10.2026 r. roku do godz. 13:00 na adres mailowy: artur.patyra@umlub.edu.pl lub bezpośrednio do Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Al. Racławickie 1, pok. 215. Wycena powinna zawierać cenę netto i brutto.

Wycena powinna zawierać:

- wycenę ryczałtową;

- warunki gwarancji;

- termin realizacji.