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Numer sprawy: DAN 43/2019-XI




Lublin, dn. 2019-01-14 r.
Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

do złożenia oferty cenowej na dostawę:
	l.p.
	Asortyment
	j.m.
	Ilość

	1.
	Pompa pneumatyczna do pakowania płaskich kolumn (kaset z adsorbentem) typu Haskel 85130-DSTV-122, spełniająca co najmniej następujące kryteria: 

- maksymalne ciśnienie chwilowe ok. 1300 bar (atm)

- maksymalne ciśnienie robocze ok. 1000 bar (atm)

- wydajność na cykl: 11 ml

- maksymalne ciśnienie napędu ok. 10 bar (atm)

- moc ok. 2.0 KM (1,5 kW)

- pompa tłokowa o napędzie pneumatycznym 

- przyłącze sprężonego powietrza ½”

- przyłącze wejścia cieczy ½”

- przyłącze wyjścia cieszy ½”

- sekcja morka (część kontaktująca się z cieczą): stal nierdzewna lub kwasoodporna 

- uszczelnienia: PTFE, Kalrez

- tłok nurnikowy: stal nierdzewna 440C, po chromowaniu twardym    
- wyposażona w moduł/ zestaw kontroli / regulacji powietrza zasilającego (air Controls) 
	szt.
	1


Kalkulacja ceny oferty winna zawierać: 

· oferowany towar,

· ilość, 

· ceny jednostkową netto w PLN

· wartość brutto w PLN, 

· koszt transportu – loco odbiorca,
· dokumentacja dla potrzeb UDT (jeżeli wymagane)

· koszt montażu, uruchomienia i szkolenia personelu 

· warunki płatności – przelew 30 dni po otrzymaniu faktury i towaru,
· termin realizacji zamówienia 
· okres gwarancji (min. 24 miesiące)
· termin ważności oferty
Cena jednostkowa netto zawarta w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty.
Osoba prowadząca sprawę: Joanna Kaproń  tel. 081-448-55-31
Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę prosimy przesłać faxem na nr 081 448-55-31 
Dział Aparatury Naukowej Sekcja ds. Zakupów Aparatury – Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
lub adres e-mail: joanna.kapron@umlub.pl
w terminie do dnia 2019-01-18 godz.1400.
KONTO BANKOWE:  PEKAO S.A. O/Lublin Nr 96124054971111000050039148, NIP 712-010-69-11, REGON 000288716
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